## Constats
Titre | Description | Recommandation | Occurrence | Prix unitaire | Gravité | Lien photo | Localisation | Catégorie
Fissure verticale en fondation | Fissure verticale d'environ 1,2 m, trace d'infiltration. | Injection de polyuréthane. | 2 | 1 234,56 $ | Majeur | https://exemple.ca/photos/fissure-nord.jpg | Sous-sol | Structure
| Calfeutrage des fenêtres à reprendre au complet. | Reprise du calfeutrage sur les 14 fenêtres. | 14 unités | 85,00 | modéré | fenetre-salon.JPG | Ensemble du bâtiment | Enveloppe
Panneau électrique saturé | Aucun espace libre au panneau principal, deux disjoncteurs doubles bricolés. | Ajout d'un panneau secondaire par un maître électricien. | 1 | à valider | urgence |  | Local technique | Électricité
Ventilateur de salle de bain inopérant | Le ventilateur tourne mais n'évacue pas ; conduit probablement débranché. | Vérification du conduit et remplacement de l'appareil au besoin. | x2 | $325.00 | 3 | photo | Salle de bain étage | Ventilation