## Lisez-moi
Lisez-moi
Immeuble fictif — rapport BSI 2020 — constats extérieurs (jeu d'essai)
Contenu : 7 constats, structure identique à un vrai chiffrier de mandat.
PRIORITÉS (légende du rapport, p. 8)
U — Urgent
CT — Court terme (d'ici 1 an)
MT — Moyen terme (d'ici 4 ans)
LT — Long terme (d'ici 9 ans)
LT+ — Long terme (10 ans et +)
EX — Avis d'un expert recommandé
CO — Entretien ou amélioration suggéré

## Extérieur
# | Page PDF | Classe | Règle appliquée | Section | Sous-section | Composante | Bâtiment | Nº | Constat | Localisation | Recommandation | Budget (note) | Code | Qtes |  | Cout unitaire | Coût ($) | Forme de la ligne | Photo 1 | Photo 2
1 | 24 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Composantes structurales | Fondation | Mur de fondation | Tous les bâtiments | EXT | La margelle existante est endommagée ou mal installée, ou encore sa capacité de drainage est réduite par l'accumulation de débris, ce qui favorise l'infiltration d'eau vers le mur de fondation et accélère la dégradation du crépi. | façade avant | Réparer ou remplacer la margelle. | 650$/margelle | U | 26 | u. | 650 | 13000 | constat | IMG_0001.jpeg | IMG_0002.jpeg
2 | 25 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Composantes structurales | Fondation | Mur de fondation | 100 | EXT | Présence d'une fissure dans le mur de fondation. |  | Réparation par un entrepreneur spécialisé. |  | CT | 2 | u. | 1250 | 2500 | constat
3 | 55 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Enveloppe du bâtiment | Toiture | Revêtement de toiture | 200 | EXT | Les bardeaux d'asphalte sont en fin de vie utile. | Mansardes - 3 façades | Prévoir le remplacement du revêtement. | Budget: 12$/pi2 (retrait, pose) | MT | 1680 | pi2 | 12 | 20160 | constat
4 | 32 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Composantes structurales | Fondation | Mur de fondation | 70-80 | EXT |  |  | Prévoir la réparation des fissures par un entrepreneur spécialisé. |  | CT | 2 | u. | 1250 | 2500 | constat
5 | 61 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Aménagement extérieur | Stationnement | Revêtement de surface | Tous les bâtiments | EXT | Le pavage du stationnement présente des fissures et un affaissement localisé. | stationnement arrière | Réfection partielle du pavage. |  | LT+ |  |  |  | 4800 | constat
6 | 70 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Services du bâtiment | Ventilation | Ventilateur de toit | 110 | EXT | Le ventilateur de toit est bruyant au démarrage. | toiture | Entretien annuel à prévoir. |  | CO | 1 | u. | 900 | 900 | constat
7 | 88 | EXTÉRIEUR | Nº = EXT | Composantes structurales | Balcons | Garde-corps | 100-110 | EXT | L'ancrage des garde-corps ne peut être vérifié sans ouverture des finis. | balcons arrière | Faire valider l'ancrage par un ingénieur. |  | EX | 1 | u. |  |  | sans-mot-constat

## Par composante
Section | Composante | Constats | Coût ($)
Composantes structurales | Mur de fondation | 3 | 18000
Enveloppe du bâtiment | Revêtement de toiture | 1 | 20160
Aménagement extérieur | Revêtement de surface | 1 | 4800
Services du bâtiment | Ventilateur de toit | 1 | 900